РФ

Товарищество собственников жилья

«Запад»

344015 г. Ростов-на-Дону

ул. Еременко 56/6

тел.  2-37-41-38

Вх.  № _______      от  16 марта 2019 года.

О Т Ч Е Т

председателя правления ТСЖ “Запад” о проделанной работе

по содержанию и техническому обслуживанию жилого дома по адресу:

344015 г. Ростов-на-Дону ул. Еременко 56/6 за отчетный период 2018 год.

За отчетный 2018 год - правлением ТСЖ “Запад” в составе: - председателя правления Горлова В.В.; - членов правления Калиниченко Л.И., Положий М.Н, Стаценко С.И., Слюсарева М.А., Дмитриевой А.Д была проделана определенная работа по поддержанию жилого дома по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Еременко 56/6 в надлежащем и технически исправном состоянии:

-  инженерно-технического оборудования жилого дома; (лифты, электроснабжение дома, и т.д);

-  системы видеонаблюдения;

-  подземных и воздушных линий газоснабжения;

-  системы отопления, 3-х тепловых пунктов и 2-х узлов учета тепловой энергии;

-  систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения сточных вод;

-  системы вентиляции;

-  домофонов и входных дверей в 5-ти подъездах;

-  основное строение здания, фундамента, лестничных маршей, чердачных помещений, машинных помещений лифтовых в 5-ти подъездах, подвалов и крыш.

-  систем: коллективных антенн, кабельного телевидения, интернет, телефонной связи.

Штатными сотрудниками ТСЖ “Запад” своевременно убирались подъезды, при дворовая территория и цветники, зимой снег с крыш и тротуаров.

Уборщиками служебных помещений-уборщиками подъездов поддерживался порядок в служебных помещениях, на лестничных площадках в подъездах и в кабинах 5-ти лифтах.

В 2018 году своевременно вывозился бытовой мусор и ТОП, на мусорной площадке № С-1042, принадлежащей региональному оператору “Чистый город”, поддерживался надлежащий порядок.

За отчетный период по вине штатных сотрудников ТСЖ “Запад” не было перебоев в подаче электроэнергии, горячей и холодной воды, сброса сточных вод и подачи газа. Штатными сотрудниками ТСЖ “Запад” возникшие аварии устранялись своевременно и качественно, в любое время суток.

Дежурная служба по обеспечению бесперебойной работы всех систем обеспечения жизнедеятельности жилого дома ТСЖ “Запад” справлялась со своими задачами:

- электроснабжения;

- отопления;

- горячего водоснабжения;

- холодного водоснабжения;

- водоотведения;

- газоснабжения;

- видеонаблюдения.

За отчетный период с началом отопительного сезона по вине ТСЖ “Запад” не было срывов в подаче отопления на жилой дом. Силами специалистов ТСЖ “Запад” своевременно, согласно графика проводилась промывка, и гидравлика (опрессовка) системы отопления и горячего водоснабжения.

Отопление на жилой дом было подано с 21.10.2018 года, позже начала отопительного сезона.

Согласно графика проводилось плановое обслуживание на всех десяти этажах и в пяти подъездах: на вводных и распределительных щитах электрооборудования, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также наружного газопровода и его запорной арматуры.

Проверялась система вентиляции через дымоходы в квартирах и на технических этажах.

В 2017 году была произведена замена приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения на двух узлах учета общедомовых приборов, манометров и градусников.

На жилом доме с сентября 2018 года, проводилось обследование вентиляционных шахт, работа дымоходов в жилых помещениях, выявленные недостатки устранялись в ходе проверки.

В 2018 году по прежнему не все собственники жилых помещений поменяли просроченные приборы учета на горячую и холодную воду, или не произвели своевременно поверку, которые прошли меж-поверочные сроки:

-  на горячую воду – 4 года;

-  на холодную воду – 6 лет.

Такие приборы считаются не исправными и к учету потребления горячей и холодной воды не могут быть допущены. Также не могут быть допущены к эксплуатации приборы учета воды, которые прослужили более 12 лет, согласно технических характеристик приборов учета воды заводов изготовителей.

К собственникам, которые своевременно не поменяли или уклоняются от замены или поверки своих индивидуальных приборов учета на воду, с 01.05.2018 года к ним будут приняты меры воздействия согласно Постановления правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года в новой редакции, будут рассчитываться по формуле 4(1), с повышающим коэффициентом.

- с января 2017 года – 1,5.             ( Pi=ni х Ni х Kпов х Tкр ) где:

ni – количество граждан, постоянно и временно проживающих в i-м жилом помещении;

Ni – норматив потребления J-м жилом помещении;

Kпов. – повышающий коэффициент с 1-го января 2017 года – 1,5.

Ткр.- тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством РФ.

За своевременную замену, поверку индивидуальных приборов учета на горячую, холодную воду и электроэнергию установленных в жилых помещениях, а также за их исправность, состояние пломб несут собственники жилых помещений.

В 2019-2020 году необходимо будет поверить индивидуальные приборы учета электроэнергии или заменить их на новые, которые прошли свой меж-поверочный срок, согласно ПР50.2006-94.

ТСЖ “Запад” в 2018 году своевременно проводились платежи по договорам на содержание и обеспечение жилого дома:

- теплом и горячим водоснабжением;

- питьевой водой и сброс сточных вод;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- вывоз бытовых отходов и ТОП;

- обслуживание лифтов;

- обслуживание узлов учета тепловой энергии и горячего водоснабжение, снятие показаний с приборов учета тепловой энергии к 21-му числу каждого месяца;

- интернетом, кабельным телевидением и телефонной связью.

В 2018 году обслуживание домофонов, вывоз мусора и ТОП проводилось своевременно.

В 2018 году ничего не поменялось, жильцы нашего дома не сделали выводов из трагедий в результате пожаров на других домах, в торговых центрах других городов и т.д., так же имелись случаи нарушений противопожарной безопасности на жилом доме – по-прежнему некоторые курящие жильцы и собственники жилых помещений курят на лестничных площадках, пролетах и лоджиях, а окурки бросают из окон на газоны, тротуары и т. д. Из статистики пожаров на других жилых домах, торговых центров показали, что иногда окурки попадают через окна на лоджии и в квартиры нижних этажей из-за чего возникают пожары на жилых домах. Чтобы этого не допустить правление ТСЖ “Запад”, еще раз убедительно просит курящих людей, не бросать окурки где попало, а курить в специально определенных законом местах.

Тех собственников квартир, в основном где проживают квартиранты, будут замечены в нарушении пожарной безопасности, то есть курить в не положенном месте на будущие правление ТСЖ предупреждает, кто будет замечен в подобных нарушениях, на них будут поданы заявления в Администрацию Советского района, на привлечение их к административной ответственности и штрафа в размере от 500 до 1500 рублей.

По-прежнему, некоторые любители животных, выгуливают своих питомцев на детской площадке и газонах нашего дома, дерьмо своих животных сами не убирают, а наши дети, внуки играют в песочницах и на детской площадке. При выявлении фактов выгула собак и животных на детских площадках, газонах на таких жильцов и собственников будут подаваться заявления в Администрацию Советского района и в полицию Советского района, для привлечения их к административной ответственности и штрафам. Правление ТСЖ “Запад” обращается к владельцам и любителям животных, т.е собак. Вы посмотрите, во что превратили животные наши газоны, а также территорию детской площадки изгажена собачьим дерьмом, некуда вступить. Дворник не успевает ежедневно ведрами выносить собачье дерьмо с территории дома принадлежащей ТСЖ “Запад”.

Если вы, так любите своих животных, пожалуйста уберите после них дерьмо, о чем требует законодательство.

В 2018 году по прежнему нерадивые жильцы нашего дома, свой бытовой мусор оставляют на лестничных площадках, оставляют за углами у нашего жилого дома или в урнах детской площадки и у подъезда. Если задаться вопросом и целью, где у этих людей совесть и как их призвать к собственной совести, неужели им безразлично - чисто или грязно у дома или их устраивает помойка, когда все будут бросать свой строительный и бытовой мусор у своего дома. Участились случаи, когда жильцы второго, третьего подъезда. с квартир со стороны стадиона, в кульках выбрасывают из окон свой бытовой мусор.

Я как председатель правления не знаю, но я знаю одно, если кто-то будет пойман или его застанут с подобным хамством, то будет опозорен на весь жилой дом, будет размешена информация на всех объявлениях в подъездах и на всех сайтах ТСЖ “Запад”.

Правление ТСЖ “Запад”, в связи с трагедией в ТЦ г. Кемерово, где погибло 64 человека из-них 41 ребенок, в результате пожара по вине должностных лиц, которые не обеспечили противопожарную безопасность, просит всех жильцов и собственников жилых помещений нашего жилого дома, для нормального прохода - убрать с межэтажных площадок, лестничных пролетов свои личные вещи, велосипеды, самокаты, санки, горючие материалы и т.д. Таким собственникам жилых помещений  как кв. № 106, №137 Булины, кв. № 172 Алиевым, неоднократно обращались с просьбой убрать с лестничных площадок и маршей свои вещи, велосипеды, горючие материалы и т. д., которые загромождают проход для эвакуации людей, через который невозможно быстро покинуть свои квартиры на случай пожара или иных стихийных бедствий. В случае невыполнения элементарных требований пожарной безопасности жильцами подобным, которые выше указанные, по вине которых могут пострадать и погибнуть люди нашего дома. Правление ТСЖ “Запад”, вынуждено будет обратиться в жилищную и пожарную инспекцию, для привлечения их к административной ответственности.

На сегодняшний день долгов по платежам на оказание услуг по договорам между ТСЖ “Запад” и поставщиками услуг и ресурсо-снабжающими организациями не имеется.

Финансово-хозяйственный план на 2018 год выполнен полностью с экономией денежных средств по большинству позиций. Единственное что на 01.03.2019 год у ТСЖ “Запад” по зарплате имеется перерасход около 120000 рублей.

В 2018 году поступило денежных средств в кассу и на расчетный счет ТСЖ “Запад” – 10754028 руб. в том числе: - от коммунальных платежей – 7510772 руб.

В 2018 году поступило денежных средств в ТСЖ “Запад”:

-    за предоставление услуг от контрагентов (диспетчерское обслуживание оборудования предприятий связи, интернет, кабельное телевидение) и сдачи в аренду помещений для размещения оборудования, поступило на расчетный счет ТСЖ “Запад” - 101477 руб.,

-     за аренду четырех подземных электрических линий от подстанции до вводных щитов жилого дома. - 12000 руб.

Доход от размещения денежных средств на депозите основного счета ТСЖ “Запад” в Сбербанке РФ – 62690 руб.

Доход от размещения денежных средств на депозите спец-счета капитального ремонта ТСЖ “Запад” в сбербанке РФ – 101505 руб.

Израсходовано в 2018 году - 10723956 руб.

Из них:

-   холодная вода с водоотведением - 1042472 руб.

-   отопление и горячая вода - 3887414 руб.

-   обслуживание узлов учета тепловой энергии – 68400 руб.

-   водоотведение горячей воды – 228310 руб.

-   электроэнергия – 1561267 руб.

-   вывоз мусора и ТОП - 199084 руб.

-   техническое обслуживание лифтов - 325062 руб.

-   освидетельствование 5-ти лифтов. - 7000 руб.

-   обслуживание воздушного газопровода - 8500 руб.

-   диспетчер-консьерж – 191960 руб. оплачено собственниками 1-го подъезда и ТСЖ “Запад” – 280050 руб.

-   заработанная плата штатных и нештатных сотрудников ТСЖ - 1572500 руб.

-   оплата больничных листов за счет ТСЖ – 2470 руб.

-   налоги на заработанную плату - 396183 руб. с консьержами.

-    прочие налоги, госпошлина УСНО - 104112 руб.

-    услуги банка по обслуживанию ТСЖ - 26815 руб.

-    услуги банка по приему денежных средств за платежи – 102126 руб.

-    телефон ТСЖ “Запад” - 9324 руб.

-   обучение штатного персонала - _____________ руб.

-    материалы для ремонта по безналичному расчету - 9325 руб.

-   приобретение саженцев, семян, деревьев -  __________ руб.

-    канцтовары, хозяйственные товары, материалы -  51060руб.

-    подписные издания – ______ руб.

-    программа “Налогоплательщик” – 6100 руб.

-    оплата подрядным организациям по договорам на ремонт и проведенные работы в жилом доме в том числе на реконструкцию и замену приборов учета тепловой энергии. - ____________ руб.

-   услуги адвоката – 4500 руб.

-  услуги ГИС ЖКХ- 4950 руб.

-   затраты на электронную подпись - 2000 руб.

Оставшаяся прибыль - 30073руб.

Остаток денежных средств ТСЖ “Запад” на 01.01 2019 год: - 1632806 руб.

Экономия ТСЖ “Запад” за 2018 год, после уплаты налогов с учетом задолженности собственников ТСЖ по коммунальным платежам составляет - __________________ руб.

Из-за экономного расходования денежных средств и экономного ведения хозяйства, ТСЖ “Запад” накопило денежных средств на 01.03.2019 год - ______________ руб. (остаток на расчетном счете ТСЖ “Запад”).

На основании решения общего собрания и членов правления ТСЖ “Запад” были выполнены работы по заключенным договорам и приобретены материальные ценности:

-    реконструкция двух узлов учета тепловой энергии. – 360000 руб. (2017-2018 год.)

-    ремонт кровли машинного помещения в первом подъезде. - 20000 руб.

-    замена приборов учета тепловой энергии на двух узлах учета - ________________ руб.

-     ремонт половой плитки во 4-м и 5-м подъездах. - 0 руб. (работы выполнены силами ТСЖ без оплаты).

-     ремонт внутренней (пластиковой) двери в 3-м подъезде. – 0 руб. (работы выполнены силами ТСЖ без оплаты).

-     ремонт входной двери 1-го подъезда с заменой доводчика и панели вызова домофона – 1200 руб. (оплачено в виде премии)

-     установка циркуляционного насоса на обратном трубопроводе ГВС 3-го, 4-го и 5-го подъездов. - 1700 руб.

-     посадка и пересадка деревьев, кустарников и цветов – 1500 руб. (работы выполнены и оплачены в виде премии).

-     ремонт видеосистемы - 9500 руб.

-     перенос вызывной платы домофона 1-го подъезда на входную дверь, установка запорного механизма на вторую дверь. - 9600 руб.

-     установка унитаза и раковины в подвале 3-го подъезда. - 19450 руб.

С 01.02.2019 года был заключен новый договор № ТSZ – 0006 от 01.02.2019 года между ТСЖ “Запад” и ООО “МонтажЭлектро” на обслуживание электрооборудования и аварийной службы нашего дома, в случае выхода из строя электрооборудования жилого дома., с месячной оплатой – 4550руб.

Телефон диспетчера – 8-938-11-22-891.          Е-mail :   exel_servise@lenta.ru

ТСЖ “Запад”, в 2018 году недополучило денежных средств, от собственников жилых помещений: - за потребленную холодную воду (по показаниям общедомовых приборов учета, установленных на жилом доме) на сумму – 17210 руб.

- за потребленную горячую воду на сумму – 50220 руб.

- за потребленную электроэнергию на сумму - 86268 руб.

Не дополучены денежные средства от потенциальных неплательщиков на 01.01.2019 год за весь жилой дом недоплата составляет – ___________ руб.

Собственникам жилых помещений необходимо ежемесячно подавать данные о потреблении горячей и холодной воды с 23 по 25 число каждого месяц.

Кто своевременно не будет подавать данные по приборам учета на потребленную воду, с тех будет браться оплата за горячую, холодную воду и водоотведение три месяца по среднему, а затем по нормативу по числу поживающих в квартире, плюс повышающий коэффициент, согласно Постановления правительства РФ № 354 от 06 мая 2011 года в новой редакции, Постановления правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 года.

Некоторые собственники жилья не хотят платить за горячую и холодную воду по приборам учета, они будут платить по нормативу с повышающим коэффициентом, другого не дано, а также те, у кого просрочены сроки поверки приборов учета на горячую и холодную воду или будет выявлена неисправность приборов учета горячей или холодной воды.

Кто не будет подавать показания своих приборов учета на воду или не своевременно будет их поверять или своевременно их не заменит на новые, по истечению срока эксплуатации, в этом случае, к таким собственникам жилых помещений будет применятся норматив за холодную воду – 6,5 м3 с человека, за горячую – 3,15 м3 плюс повышающий коэффициент с 01.01.2017 года – Кпов = 1,5.

Некоторые собственники жилья по-прежнему не оформили документы на самовольное переустройство и перепланировку своей квартиры, тем самым нарушили ст. 26, 29 гл. 4 Жилищного кодекса РФ. Против таких собственников жилья будут применятся штрафы.

Просьба к владельцам автотранспорта, не ставить свои машины на газонах и тротуаре прилегающим к жилому дому.

На сегодняшний день, еще не все собственники жилья представили в правление ТСЖ “Запад” правовые документы: - свидетельство о праве собственности на квартиру, не все собственники жилья, которые не являются членами ТСЖ - заключили договора на техническое обслуживание и совместного содержание жилого фонда, не предоставили в ТСЖ “Запад” СНИЛС. Не все собственники жилья написали заявления о вступлении в ТСЖ просьба до 01.06.2019 года подать заявления на вступление в ТСЖ, чтобы не нести лишние растраты для ТСЖ “Запад” на кассу он-лайн и оплату кассира (кассовый аппарат и регистрация кассы составляет около - 70000 рублей и месячная оплата кассира 6000 рублей без налогов.

Просьба к собственникам жилья нашего дома, кто еще не сдал, в ближайшее время представить в правление ТСЖ “Запад” копии правовых документов на квартиру, СНИЛС, а также заключить договор на техническое обслуживание и на совместное содержание жилого дома и вступить в ТСЖ “Запад”.

По решению членов правления и общего собрания ТСЖ “Запад” на задолжников по коммунальным платежам и взносов на капитальный ремонт поданы заявления в мировой суд Советского района на девять собственников жилых помещений нашего жилого дома на взыскание с них задолженности на общую сумму с собственников: квартира № 25 Иванькова Ана Дончева и Иваньков Андрей Борисович -, квартира № 24 Моржаков Николай Яковлевич – 29432 руб.84 коп., квартира № 106 Булина Мария Михайловна – 35222 руб. 27 коп., кв. № 129 Пащенко Мария Викторовна – 12821 руб.56 коп., квартира № 135 Бархиян Наталья Витальевна – 72270 руб.34 коп., квартира № 137 Булин Артем Геннадьевич -112755 руб. 99 коп., квартира № 139 Богданов Евгений Александрович – 15803 руб. 64 коп., квартира № 174 Алиев Интигам Рзаевич - 82935 руб.91 коп.-  вышеуказанные суммы взыскать с каждого, путем вынесения судебного приказа мировым судьей судебного участка №2 Советского судебного района г. Ростова-на-Дону Савицкой М.А., на взыскание задолженности: по оплате за жилое помещение, пени, взносов на капитальный ремонт, а также расходов по уплате государственной пошлины, плюс расходы на адвокатские услуги.

На собственника квартиры № 137 Булина Артема Геннадьевича, подано исковое заявление в районный суд Советского района повторно, так как он принципиально не оплачивает коммунальные платежи и взносы на капитальный ремонт. По первому решению суда с Булина А.Г. было взыскано в 2017 году, в пользу ТСЖ «Запад» задолженность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением (коммунальные услуги) в размере -161870 рублей 73 коп., задолженность по оплате за капитальный ремонт в размере -13826 руб. 64 коп., пени за просрочку оплаты коммунальных услуг и капитального ремонта в размере – 18330 руб. 04 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере – 4762 руб. плюс судебные расходы (адвокатские услуги – 4500 руб.).

На 01.03.2019 года суммы долга с вышеуказанных задолжников по решению мирового суда удержаны, кроме собственника кв. № 106 Булиной М.М. и собственника кв. № 137 Булина А.Г.

На данных собственником готовятся материалы как на должников в суд. И заявления в прокуратуру и службу приставов на взыскания долгов и в дальнейшем на выселение.

На сегодняшний день задолжниками по коммунальным платежам по состоянию на 01.01.2019 года являются:

1-й подъезд:                                                     1-й  подъезд по состоянию: 01.03.2019 год:

1.   кв. № 10 -   6150 руб.                                        1.   кв. № 1а   - 24286,49 руб.

2.   кв. № 15 -   9125 руб.                                        2.   кв. № 15    - 17309,11 руб.

3.   кв. № 27 - 24136 руб.                                        3.   кв. № 24    - 20474,54 руб.

4.   кв. № 33 - 20272 руб.                                        4.   кв. № 27    - 38850,62 руб.

5.   кв. № 34 -   9233 руб.                                        5.   кв. № 33     -38166,05 руб.

6.   кв. № 34    - 22062,32 руб.

Итого: -      68916 руб.                                                  Итого: -      161089,19 руб.

6.   кв. №  57 - 5845 руб.

7.   кв. №  63 - 18915 руб.

8.   кв. №  70 - 12407 руб.

9.   кв. №  74 - 11842 руб.

10.   кв. №  76 - 18533 руб.

11.    кв. №  83 -   7036 руб.

12.    кв. №  97 - 14850 руб.

13.    кв. №106 - 49445 руб.

14     кв. № 107 - 18603 руб.

15.     кв. №112 - 12006 руб.

16.     кв. №116 - 12398 руб.

17.     кв. №119 – 28978 руб.

18.     кв. №132 -   5133 руб.

19.     кв. №135 -   6762 руб.

20.    кв. №137 - 289628 руб.

21.    кв. №157 -    5061 руб.

22.     кв. №173 - 17845 руб.

23.     кв. №174 - 33534 руб.

Итого за весь дом: 568997 руб.

ТСЖ “Запад” напоминает вышеуказанным должникам, кто до конца апреля не погасит задолженность за оказанные коммунальные услуги, ТСЖ “Запад” вынуждено будет подать исковые заявления в мировой суд, на удержание долга  в судебном порядке, с удержанием всех затрат  на (пени, адвокатские услуги, судебный налог, оплата – 7% от суммы долга и т.д.).

Всего поступило на спец. счет ТСЖ “Запад” капитального ремонт с 01.05.2014 года – 5519950 руб. на 01.03.2019 года

Общая сумма задолженности собственников по коммунальным платежам перед ТСЖ “Запад” на 01.03.20189года составляет примерно – 570000 руб.

Правление ТСЖ “Запад” руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 года, № 344 от 16.04.2013 года и другими руководящими документами, приняло решение: Кто до 01.05.2019 года не погасит задолженность по коммунальным платежам по своей квартире, со сроком задолженности более трех-шести и более месяцев, на тех будут поданы исковые заявления в мировой суд, на взыскание с них сумм задолженности в судебном порядке, с начислением пени и взысканием судебных издержек, а так же, на те квартиры будет ограничена подача электроэнергии и ограничены остальные виды услуг.

Финансовая деятельность и бухгалтерский учет ТСЖ “Запад” не проверялась по состоянию на 01.01.2019 год, ввиду отсутствия ревизора.

За истекший период злоупотреблений, хищений, расходовании денежных средств не по назначению и их перерасходе не выявлено. По итогам года почти по всем пунктам годового финансово-хозяйственного плана имеется экономия.

В 2018 году было выполнено:

- Были заказаны новые технические условия на два узла учета, на основании новых технических условий изготовлен проект на два узла учета тепловой энергии в подвале во 2-м, и в 3-м подъездах. – 28000 руб.

- Произведена поставка нового оборудования приборов учета тепловой энергии на два узла учета – 243290 руб.

- Выполнены работы по монтажу приборов учета тепловой энергии на двух узлах. – 40000 руб.

- Итого: - 339290 руб.

- Заменен терморегулятор на автоматическую регулировку горячей воды на ГВС узла учета 1-го и 2-го подъездов без учета выполнения работ.  – 37000 руб.

- Заменен терморегулятор на автоматическую регулировку горячей воды на ГВС узла учета тепловой энергии 3-го,4-го и 5-го подъездов с учетом выполнения работ. – 44000 руб.

- Установлены трое каталок на детской площадке.

- Установлен ограничитель на входную дверь со стороны двора в третьем подъезде.

- Установлен циркуляционный насос на ГВС в рамке управления в третьем подъезде – 1800 руб.

- Установлен противовес - качалка на детской площадке.

- Восстановлен канализационный люк. – 3000 руб.

- Отремонтирована половая плитка в 4-м и 5-м подъездах.

- Посажены деревья на детской площадке, посажены розы в количестве - 32 штук.

- На детскую площадку, в песочницы завезен песок.

- Установлены во 2-м и 3-м подъездах почтовые ящики, для сбора данных горячей и холодной воды по каждой квартире и почты.

- Отремонтирован доводчик и видеодомофон на дверях первого подъезда.

- Заменен прожектор над вторым подъездом.

- Отремонтирована внутренняя пластиковая дверь в 3-м подъезде.

- Отремонтировано примыкание на крыше 2-го подъезда около - 20 п.м

- Произведена поверка общедомовых приборов учета холодной воды 40:ОСВУ - 40 зав. № 238566 – 1791 руб.24 коп.

- Заменены общедомовые приборы учета электрической энергии в количестве 5-ти штук, трансформаторы тока в количестве 21 штуки. – 58296,76 руб.

- Приобретение энергетического паспорта на жилой дом – 12000 руб.

- Проведено освидетельствование 5-ти лифтов – 7000 руб.

- Оплата за обслуживание наружной газовой трубы по всему периметру жилого дома. – 8500 руб.

- Отремонтирована кровля над машинным помещение лифта первого подъезда – 20000 руб.

- Заменен канализационный выпуск в подвале третьей секции диаметром 160 мм. – 7560 руб.

- Установлен унитаз, раковина, подведена к ним горячая и холодная вода, подведен канализационный выпуск, установлен измельчитель и насос для выброса из подвала фекалий. - 13000 руб.

- Обследование и ремонт вентиляционных каналов на всем жилом доме – 20000 руб.

- Отремонтированы видеокамеры и заменен жесткий диск на видеорегистраторе. – 9500 рублей.

- Перенесена вызывная панель домофона на входную дверь, установлен запорный механизм на вторую дверь – 9500 руб.

- На 5-й секции жилого дома установлен автомат по очистке холодной воды, стоимостью очищенной воды - 2 рубля за 1 литр.

- В 2017- 2018 году поданы исковые заявления в мировой суд на неплательщиков, собственников жилых помещений, которые не оплачивают за оказанные коммунальные услуги и сборы на капитальный ремонт. – оплата адвокатских услуг составляет:

- Иваньков А.Б, Иванькова А.Д. кв. № 25 – 5000 руб. в районном суде.

- Иваньков А.Б, Иванькова А.Д. кв. № 25 – 3000 руб. в мировом суде (судебный приказ).

- Моржаков Н.Я. кв. № 29 – 1500 руб. в мировом суде (судебный приказ).

- Булина М.М. кв. №106 – 1500 руб.  в мировом суде (судебный приказ).

- Маркина М.В.  кв. №129 – 1500 руб.   в мировом суде (судебный приказ).

- Бархиян Н.В. кв. №135 – 1500 руб.    в мировом суде (судебный приказ).

- Булин А.Г. кв. № 137 – 1500 руб.    в мировом суде (судебный приказ).

- Богданов Е.А. кв. № 139 – 1500 руб.    в мировом суде (судебный приказ).

- Алиев И.Р. кв. №174  – 1500 руб. в мировом суде (судебный приказ).

- Бачурина Н.П. кв. №150  – 1500 руб. в мировом суде (судебный приказ).

- Булин А.Г. кв. № 137 – 1500 руб.    в мировом суде (судебный приказ).

- Моржаков Н.Я. кв. № 29 – 1500 руб. в мировом суде (судебный приказ).

- Булин А.Г. кв. № 137 – 1500 руб.    в мировом суде (судебный приказ).

ТСЖ “Запад” в мае-июне 2018 года готовит исковые заявления на собственников жилья, жилого дома по адресу: г. Ростов-на-дону ул. Еременко 56/6, которые имеют задолженность по коммунальным платежам и сбору на капитальный ремонт в течении шести и более месяцев, с взысканием с них задолженность по вышеуказанным платежам, затрат на судебные расходы, госпошлины, пени и т.д.

В 2019году ТСЖ “Запад” планирует выполнить следующие виды работ за счет целевых взносов и накопленных средств:

1.    Ремонт пандусов 4-го и 5-го подъездов. – 140000- руб.

2.    Косметический ремонт стен, потолка, отремонтировать и покрасить полы в машинном помещении лифта 1-го подъезда. – 35000 руб.

3.     Изготовить три навеса над оконными приямками, на узле учета тепловой энергии в подвале 3-го подъезда, отремонтировать приямки заменить окна на пластиковые. – 82000 руб.

4.     Приобрести и установить бетонные вазы, для цветов в количестве 7-ми штук. – 29000 руб.

5.     Установить насосы для рециркуляции горячей воды по внутреннему кольцу на ГВС 1-го и 2-го подъезда. – 92000 руб.

6.     Восстановить работоспособность коллективных антенн 4-го и 5-го подъезда. - 6000 руб.

7.     Посадить на детской площадке 3-4 дерева, 5-6 годичных (каштан, клен, липа). – 3000 руб.

8.      Заменить регулятор давления на ГВС УУТЭ в подвале 2-го и 3-го подъезда– 6000 руб.

9.     Ремонт системы отопления 4-го подъезда. – 16000 руб.

10.    Произвести балансировку стояков рециркуляции горячей воды на 3-й, 4-й и 5-й секциях жилого дома –  0  руб.

11.     Заменить регулятор температуры на рециркуляции ГВС в подвале 3-го подъезда – 1800 руб.

12. Подготовить проект, технические условия для установки теплообменников на ГВС УУТЭ, для закрытой системы горячего водоснабжения в подвале 2-го и 3-го подъезда.

13. Подвести электроснабжение и освещение в туалет. – 3600 руб.

14.    Итого: 413600 руб.

За счет накопленных средств капитального ремонта на спец-счете ТСЖ «Запад»,

провести подготовительную работу по реконструкции узлов учета тепловых пунктов в подвале 2-го, 3-го и 4-го подъезда, подготовить помещение тепловых пунктов 2-го и 3-го подъезда к установке теплообменников, для перевода их на закрытую систему отопления и горячего водоснабжения в объеме капитального ремонта стоимость примерно – 1800000руб. – (к отопительному сезону -2019 – 2020 г. привести УУТЭ в соответствии с ПП РФ № 1034 от 18.11.2013 года).

С 01 мая 2019 года организовать аварийно-диспетчерскую службу в ТСЖ “Запад”, ввести должность диспетчер-консьерж в количестве - 4-х человек с оплатой труда – 8500 рублей в месяц, аварийно-диспетчерской команды в составе двух человек – председателя правления – Горлова В.В. и слесаря сантехника ТСЖ “Запад” - Петроченко А.Е. с готовностью - 30 минут, согласно Постановления Правительства РФ № 311 от 27.07.2018 года. В противном случае штраф -200000 рублей для ТСЖ и 5000 рублей для юридического лица.

С 01.07.2019 года ввести кассовый аппарат и кассира для он-лайн кассы.

Уважаемые собственники жилья!

Тарифы на 01.05. 2019 год:

1.  Содержание и техническое обслуживание и текущий ремонт жилого дома – 18 руб.00 коп., за 1 кв. м. общей площади квартиры.

2.  Обслуживание лифта – 2,90 руб. с 1 кв. м. общей площади квартиры.

Итого: Содержание и техническое обслуживание и текущий ремонт жилого дома 20 руб. 90 коп. с 1 кв. м., общей площади квартиры, после утверждения общим собранием ТСЖ “Запад”.

3.  Вывоз мусора и ТОП – 114,69 с одного проживающего (зарегистрированного) человека.

- Отопление по общедомовому счетчику в зимний период – стоимостью 1 Гкал. –1835,99 руб. с НДС.

- Горячая вода по счетчику – не постоянная величина, по приборам учета, средняя величина - стоимостью 1 Гкал. –1835,99 руб. с НДС.

- Холодная вода – 40,98 руб. за 1 м3.

- Водоотведение – 29,23 руб. за 1 м3.

- Электроэнергия:

-  Соц. норма - 3 руб. 89 коп. за 1 кВт./ч.

-  Сверх соц. нормы   5 руб. 43 коп. за 1 кВт./ч.

- Газ – 6 руб. 23 коп. за 1 куб. м.

Стабилизационный фонд ТСЖ “Запад” на 2019 год определить в размере – 1500000 рублей.

В 2019 году собственники жилых помещений будут оплачивать на капитальный ремонт, на спец. счет ТСЖ “Запад” по 9 руб. 92 коп. в месяц с за 1м2 общей площади квартиры.

ТСЖ “Запад” открыло свой сайт в Жилищной инспекции г. Ростова-на-Дону.

Электронный адрес ТСЖ “Запад” : – tsz-zapad@mail.ru

Сайт ТСЖ “Запад” : -   mсж-запад.ру

С 01.03.2019 года согласно ПП РФ. № 331 от 27.03.2018 года, в ТСЖ “Запад” организована Аварийно-диспетчерская служба. В случае аварии на жилом доме звонить по телефону: - 8-928-909-16-88; 2-20-05-49 - председатель правления ТСЖ Горлов В.В ; 8-909-414-65-15 ; 2-9-05-47 – слесарь-сантехник Петроченко А.Е.

С 01.05.2019 года Аварийно-диспетчерская служба будет организована в помещении консьержа 1-го подъезда круглосуточно, силами консьержей 1-го подъезда при аварии на жилом доме по адресу: 344015 г. Ростов-на-Дону ул. Еременко 56/6, с 01.05.2019 года звонить по телефону 2-37-41-38.

В случае отсутствие АДС в ТСЖ, штраф для организации – до 200000 руб. на юридическое лицо – до 5000 руб.

С 01.07.2019 года в ТСЖ “Запад” должна будет введена касса он-лайн с кассиром, с затратами для ТСЖ около 6000 ежемесячно без учета налогов и плюс затраты на приобретения самой кассы и ее обслуживание, в случае если не все собственники на жилом доме будут член товарищества. Если на жилом доме все собственники жилых помещений будут членами товарищества, то касса он-лайн не нужна.

Приложение:

1.  Годовой финансово-хозяйственный план на 2018 год.

2.  Годовой финансово-хозяйственный план на 2019 год.

3.  Штатное расписание ТСЖ “Запад” на 2019 год.

4.  Структура и штатная численность ТСЖ “Запад” на 2019 год.

Председатель правления ТСЖ “Запад”.                                                     В.В. Горлов

СПИСОК

Собственников жилья 1-го подъезда имеющих задолженность по оплате

коммунальные услуги перед ТСЖ “Запад”.

й подъезд:                                                     1-й  подъезд по состоянию: 01.03.2019 год:

1.   кв. № 10 -   6150 руб.                                        1.   кв. № 1а   - 24286,49 руб.

2.   кв. № 15 -   9125 руб.                                        2.   кв. № 15    - 17309,11 руб.

3.   кв. № 27 - 24136 руб.                                        3.   кв. № 24    - 20474,54 руб.

4.   кв. № 33 - 20272 руб.                                        4.   кв. № 27    - 38850,62 руб.

5.   кв. № 34 -   9233 руб.                                        5.   кв. № 33     -38166,05 руб.

6.   кв. № 34    - 22062,32 руб.

Итого: -      68916 руб.                                                  Итого: -      161089,19 руб.

ТСЖ “Запад” напоминает вышеуказанным должникам, кто до конца апреля не погасит задолженность за оказанные коммунальные услуги, ТСЖ “Запад” вынуждено будет подать исковые заявления в мировой суд, на удержание долга  в судебном порядке, с удержанием всех затрат  на (пени, адвокатские услуги, судебный налог, оплата – 7% от суммы долга и т.д.).